产品技术参数

幽门螺杆菌（C14）测试仪主要功能技术参数：

- C14呼气试验检测法

- 探测效率≥15%

- 本底计数≤40CPM

- 测量的时间250秒

- 直接给出DPM及HP感染的阴阳性结果自动进行测量数据打印

- Hp检验敏感性、特异性、准确率            均≥95%

- 对标准源的测量DPM与标定DPM之相对误差      ≤10%

- 操作非常方便，只按一个键自动完成测量

9、小巧、轻便、易于携带，操作方便，自动检测

10、自动给出HP感染的阴阳性具体数据结果

11、请提供所需耗材报价