蛋白印迹分析仪招标参数

1、检测项目：Nuclesome、dsDNA、Histone、SmD1、PCNA、P0、SSA/Ro60KD、

SSA/Ro52KD、SSB/La、Cenp B、Scl 70、U1-snRNP、AMA-M2、Jo-1、PM-Scl、Mi-2、Ku、AMA-M2，Sp100，LKM-1，gp210，LC-1、SLA、PR3、MPO、GBM；

2、具备断电保护功能，自动记忆上次运行步骤，通电启动后可继续未完成的实验操作；

3、处理样本数：单机单轮≥36膜条/次；

4、分液通道：≥6个；

5、分液体积：0.1-3.00ml，增量0.1ml；

6、 分液精密度：<5%；

7、试剂瓶：配备透明和遮光两种试剂瓶；

8、漏液保护：配有漏液保护功能；

9、单步孵育时间：00:00-30:59（hh:mm），增量1 min；

10、孵育分析总时间：00:00-99:59（hh:mm）；

11、振荡方式：摇摆，3种速度可供选择；

12、具有结果判读功能；

13、非开放系统需报配套试剂价格；

14、供应商在安徽有售后服务机构，有专职工程师提供7×24小时的技术及售后服务，维护时间须能在接到通知的4小时内响应；

15、如一时无法修复设备，须能提供备用设备供使用，此条款适用保修期外；

★16、保修时间3年；

17、终身及时免费提供软件升级。