净化手术室综合性能评价、病理科有毒有害气体检测项目需求表

| 名称 | 数量 | 检测内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 净化手术室综合性能评价 | 8间 | 新风量、排风量、换气次数（风速）、静压差、温度、相对湿度、照度、悬浮粒子数、沉降菌、浮游菌（Ⅰ级）、噪声 |
| 病理科工作场所甲醛浓度 | 3个点位 | 定期检测 |
| 病理科工作场所二甲苯浓度 | 3个点位 | 定期检测 |
| 病理科工作场所噪声 | 5个点位 | 定期检测 |