附件一：

六安市残疾人康复中心（六安市康复医院）

3楼病房改造项目清单及要求

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 医生办公室及值班室隔断 |  |  |  |  |
| 1 | 隔断墙（厚10公分） | 4.6方木龙骨+双面木工板+双面铝塑板 | ㎡ | 见图 |  |
| 2 | 硅酮胶 |  | 支 | 见图 |  |
| 3 | 实木套装门（含打胶） | 900*2100 | 樘 | 2 |  |
| 4 | 门锁及五金配件 |  | 套 | 2 |  |
| 5 | 门槛石 |  | 块 | 2 |  |
| 二 | 护士站及病房 |  |  |  |  |
| 1 | 实木套装门（含打胶） | 900*2100 | 樘 | 2 | 处置、治疗室 |
| 2 | 门锁及五金配件 |  | 套 | 2 |  |
| 3 | 护士站吧台 |  | m | 7.5 |  |
| 4 | 实木套装门（含打胶） | 1200*2100 | 樘 | 1 | 病房 |
| 5 | 门锁及五金配件 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 门槛石 |  | 块 | 3 |  |
| 7 | 隔断墙（厚10公分） | 4.6方木龙骨+双面木工板+双面铝塑板 | ㎡ | 见图 |  |
| 8 | 打胶 | 硅酮胶 | 支 | 见图 |  |
| 三 | 卫 生 间 |  |  |  |  |
| 1 | 蹲便器拆除（含基础） |  | 个 | 2 |  |
| 2 | 拖把池拆除 |  | 个 | 1 |  |
| 2 | 地面及墙面修复（含基础、防水、瓷砖等所有工序） |  | 项 | 1 |  |
|  | 无障碍卫生间隔断 | 含门、铰链及锁扣 | ㎡ | 5.2 |  |
|  | 坐便器 |  | 套 | 1 |  |
|  | 淋浴间玻璃吊门及隔断 |  | ㎡ | 9.75 |  |
|  | 壁挂座椅 |  | 套 | 4 |  |
|  | 立柱淋浴花洒 |  | 套 | 4 |  |
|  | 冷、热水管路 | 含材料及施工 | 项 | 1 |  |
| 四 | 窗帘安装 |  |  |  |  |
| 1 | 医生办公室、值班室、治疗室、处置室、病房、洗浴间 |  | 套 | 7 |  |
| 五 | 土建施工 |  |  |  |  |
| 1 | 墙体拆除及修复 |  | 项 | 1 | 含门窗 |
| 2 | 地面修复（含瓷砖） |  | 项 | 1 |  |
| 六 | 其 他 |  |  |  |  |
| 1 | 五孔插座（含线路） | 含线路材料及施工 | 套 | 20 |  |
| 2 | 网络接口（含线路） | 含线路材料及施工 | 套 | 2 |  |
| 3 | 立柱面盆（含龙头、软管、三角阀等辅材） | 含冷、热水管路材料及施工 | 套 | 4 |  |

（注：报价含材料、人工、运输、税费等所有费用）