附件一：

食堂顶部改造项目清单及要求

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 石膏板顶改造 |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板顶损坏及受潮更换 |  | ㎡ | 16 |  |
| 二 | 食堂乳胶漆顶改造 |  |  |  |  |
| 1 | 原乳胶漆顶铲除 |  | ㎡ | 246 |  |
| 2 | 刷乳胶漆 |  | ㎡ | 246 |  |
| 三 | 铝扣板顶改造 |  |  |  |  |
| 1 | 铝扣板顶更换 | 600*600 | ㎡ | 33.25 |  |
| 四 | 排风系统改造 |  |  |  |  |
| 1 | 动力排风装置（含辅材、开孔） |  | 套 | 18 |  |
| 2 | 线路：4.0mm2铜单 |  | m | 100 |  |
| 3 | 线路：2.5mm2铜单 |  | m | 100 |  |
| 4 | 电线管：口径25mm |  | m | 100 |  |
| 5 | 电线管：口径20mm |  | m | 100 |  |
| 五 | 其 他 |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |

（注：报价含材料、人工、运输、税费等所有费用）