附件二：

消毒供应中心西侧玻璃顶改造项目清单及要求

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原玻璃顶改造 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除钢化夹胶玻璃顶 |  | ㎡ | 105 |  |
| 2 | 清运玻璃及其他垃圾 |  |  | 1 |  |
| 二 | 增加夹芯板彩钢瓦顶 |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌方管钢架 | 50*100 | ㎡ | 142 |  |
| 2 | 夹芯板彩钢瓦 | 7.5cm厚 | ㎡ | 105 |  |
| 3 | 结构胶 |  | m | 29 |  |
| 4 | 不锈钢封板 | 1.2mm厚304系列不锈钢板，高度30cm | ㎡ | 4.2 |  |
| 5 | 铝塑板封板 | 3mm厚铝塑板，高度平均20cm | ㎡ | 3.0 |  |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 16吨吊机 |  | 台班 | 2 |  |
| 2 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |

（注：报价含材料、人工、运输、税费等所有费用）