附件：

市二院液氧站钢丝网防护围栏制作及安装

项目安装需求

- 一、项目名称：六安市第二人民医院液氧站钢丝网防护围栏制作及安装项目

- 二、项目概况：院区液氧站（长*宽：10m*5.5m）制作及安装高度7m的钢丝网防护围栏

- 三、制作及安装需求：

- 1、使用材料必须符合国家质量标准，材料到场需提供合格证、检测报告等证明文件；

- 2、钢丝网防护围栏制作及安装必须符合安全生产大检查规定的相关技术要求及验收标准；

- 3、钢丝网防护围栏制作及安装项目整体色彩为绿色；

- 4、施工现场遵守液氧站安全管理规定，落实防火意识，严禁带火操作；

- 5、提供该项目具体施工方案；

- 6、质保期：至少1年。

7、主要材料清单：

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原栏杆、栏板 |  |  |  |
| 1 | 原栏杆、栏板拆除 |  | m | 21 |
| 2 | 运输 | 定点整齐堆放 | 项 | 1 |
| 二 | 增加钢丝网围栏 |  |  |  |
| 1 | 预埋件（含混凝土） | 钢材:250*250*12m | t | 现场勘查 |
| 2 | 螺栓 | 钢材：φ12膨胀螺栓 | t | 现场勘查 |
| 3 | 镀锌钢管柱 | Φ110镀锌钢管 | t | 现场勘查 |
| 4 | 镀锌钢管横寸 | Φ75镀锌钢管 | t | 现场勘查 |
| 5 | 金属网栏 | - 1、铝合金网（50mm*50mm孔）； - 2、M1521钢丝网门一樘（含锁等五金配件）； - 3、钢丝网固定耳件、螺丝等配件。 | ㎡ | 现场勘查 |
| 6 | 镀锌钢管油漆 | 整体色彩为绿色 | t | 现场勘查 |
| 三 | 其 他 |  |  |  |
| 1 | 防护围挡 |  | 项 | 1 |
| 2 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 注：报价含材料、安装、人工、运输、税费等所有费用 |  |  |  |  |