水处理设备维保服务项目

竞争性谈判文件

采购人：皖西卫生职业学院附属医院

采购代理机构：安徽坤宁工程项目管理有限公司

采购时间：2024年4月

目  录

竞争性谈判采购公告	3

一、供应商须知	6

（一）须知前附表	6

（二）供应商资格	8

（三）供应商必须提交的响应文件内容	8

（四）响应文件的提交	8

（五）谈判程序	8

（六）评审及异常情况处理	10

（七）报价响应及答疑	10

（八）合同的签订	10

（九）澄清及变更	11

（十）验收	12

（十一）质疑	12

二、采购合同	14

三、采购需求	15

四、评分标准	15

五、响应文件格式	17

响应文件资料清单	18

附件一 报价单	19

附件二 供应商基本信息	20

附件三 谈判授权书	20

附件四 谈判响应函	21

附件五 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函	23

附件六 响应情况表	24

附件七 相关服务承诺函	25

附件八 谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料	25

## 皖西卫生职业学院附属医院水处理设备维保服务项目竞争性谈判采购公告

项目概况：皖西卫生职业学院附属医院水处理设备维保服务项目（AHKN-20240404）的潜在供应商应在皖西卫生职业学院附属医院官网（http://www.laey.net/cn/list_2969.aspx）获取采购文件，并于2024年 4 月24日 09 点 00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：AHKN-20240404

2、项目名称：皖西卫生职业学院附属医院水处理设备维保服务项目

3、项目类型：服务类

4、采购方式：竞争性谈判

5、最高限价：15万元/两年

6、采购需求：服务周期两年，皖西卫生职业学院附属医院拟就皖西卫生职业学院附属医院水处理设备维保服务项目进行竞争性谈判采购，具体内容见公告附件：项目采购需求。

7、合同履行期限：2年。

8、是否接受联合体：本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：提供两份同类型设备维保服务的类似业绩。

## 三、获取采购文件

1、皖西卫生职业学院附属医院水处理设备维保服务项目的潜在投标人应在皖西卫生职业学院附属医院官网（http://www.laey.net/cn/list_2969.aspx）查看谈判公告并获取谈判文件，于2024年4月24日09点00 分（北京时间）前递交响应文件。

2、谈判文件每套售价：0元/份。

3、有意向参与本项目的供应商，供应商应在皖西卫生职业学院附属医院官网（http://www.laey.net/cn/list_2969.aspx）获取补充公告和澄清文件等资料，否则，采购人不予接收供应商的响应文件。

## 四、响应文件提交

1、响应文件递交截止时间：2024年4月24日09点 00 分（北京时间）

2、响应文件递交方式：现场递交。

3、响应文件递交地址：皖西卫生职业学院附属医院原行政办公楼（一号楼正后方）三楼开评标室；

联系人：陈老师，0564-3300160。

4、注意事项：如未按要求提交响应文件或谈判时间截止后递交的文件均不予接收。造成不予接收的情况由投标供应商自行负责，采购人及采购代理机构不予承担责任。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

谈判结束后，谈判小组将现场告知并要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。在接到二轮报价通知后，供应商必须在规定的时间内（原则上不超过15分钟）将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或授权委托人签字盖章后，以纸质形式提交，采购代理机构现场向谈判小组、采购人及监督部门公布。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：皖西卫生职业学院附属医院

地    址：安徽省六安市磨子谭路73号

联系方式：0564-3300160

联系人：陈老师

- 采购代理机构信息

名    称：安徽坤宁工程项目管理有限公司

地    址：六安市裕安区振兴财富广场1201室

联系方式：18175097879

- 项目联系方式

项目联系人：杨工

电　   话：18175097879

皖西卫生职业学院附属医院

安徽坤宁工程项目管理有限公司

2024年4月18日

## 一、供应商须知

## （一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 皖西卫生职业学院附属医院 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：安徽坤宁工程项目管理有限公司 地址：六安市裕安区振兴财富广场1201室 |
| 3 | 谈判有效期 | 响应文件提交截止日后30天 |
| 4 | 项目类型 | 服务类 |
| 5 | 项目名称 | 皖西卫生职业学院附属医院水处理设备维保服务项目 |
| 6 | 项目编号 | AHKN-20240404 |
| 7 | 付款方式 | 合同签订且履约半年后支付当年合同金额的50%，剩余资金每半年支付一次 |
| 8 | 服务期 | 2年。 |
| 9 | 中标服务费 | 本项目约定由成交单位在领取成交通知书前向代理机构支付代理服务费；代理服务费参照计价格〔2002〕1980号的60%计取（不足3000元，按3000元计取），以上费用在成交通知书发出之前由成交供应商支付。 供应商在报价时应充分考虑此项费用并包含在投标报价的单价、合价与总价中，不单独报价由成交方承担。 |
| 10 | 履约保证金 | 本项目无履约保证金 |
| 11 | 勘察及对接 | 请各供应商联系采购单位自行勘踏，采购人免费提供项目实施过程中各项对接协调服务。 |
| 12 | 提问与回复 | 供应商如果对采购文件内容有相关疑问，向采购人或采购代理机构以书面形式提出（联系方式见谈判公告）。采购人对谈判文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为谈判文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询，投标人须自行承担因未及时关注相关信息而引发的相关责任。 |
| 13 | 响应文件份数及要求 | - 1、份数：一正三副 2、封套上要求写明： 招标人名称： 招标人地址： (项目名称) 响应文件 （项目编号： ） 在 年 月 日 时 分前不得拆封 供应商名称（盖单位公章）： 供应商地址： |
| 14 | 递交投标文件注意事项 | 1、响应文件必须在响应截止时间前在现场纸质递交。 2、供应商应在响应文件密封袋中提供电子版响应文件（U盘或光盘） |
| 15 | 备注一 | 1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商,评审时谈判小组应当按照下列第3条不良信用记录查询渠道对供应商是否存在不良信用记录进行查询： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 3、不良信用记录查询渠道如下： （1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （2）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn） |
| 16 | 备注二 | 特别提醒：供应商参与政府采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |
| 17 | 响应保证金 | 本项目无需提供 |

## （二）供应商资格

见本项目采购公告

## （三）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、谈判授权书；

4、谈判响应函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、响应情况表；

7、相关服务承诺函；

8、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

## （四）响应文件的编制及提交

一、响应文件的编制

1、除专用术语外，响应文件以及投标供应商与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。

2、除非谈判文件另有规定，供应商的响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

3、供应商响应文件应使用人民币填报所有报价，不接受多种货币报价。

4、投标供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非有法律法规或发证机构书面材料明确表明投标供应商资质（或资格)有效，否则一律不予认可。

5、 响应文件应按谈判文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页、扩展表格，作为响应文件的组成部分。

6、响应文件应当对谈判文件有关采购需求、供货期限、质保期、技术与服务要求、响应报价要求、谈判有效期、付款方式、合同条款等实质性内容做出响应。响应文件在满足谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

7、供应商必须对其提交的资料的真实性负责，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

8、响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，谈判文件要求盖章、签字的应按要求盖章、签字。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书（见响应文件格式）且符合要求。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。响应文件签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

（2）响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致以纸质正本文件为准。

二、响应文件的递交

1.供应商应在响应文件提交截止时间之前，截止开标时间止不接收任何响应文件。

2.供应商应当在谈判文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封并现场递交至谈判地点。

## （五）谈判程序

1、谈判人员是按规定组成的三人或三人以上的谈判小组。

2、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将按现场签到顺序，与供应商分别进行谈判。

3、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。

4、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。

## 5、谈判结束后，谈判小组将现场告知并要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。在接到二轮报价通知后，供应商必须在规定的时间内（原则上不超过15分钟）将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或授权委托人签字盖章后，以纸质形式提交，采购代理机构现场向谈判小组、采购人及监督部门公布。

## （六）评审及异常情况处理

1、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据得分由高到低顺序推荐不少于2名成交候选供应商。

2、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的（若采购项目是政府购买服务项目只有2家的，竞争性谈判活动可以继续进行）；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮谈判仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过谈判，供应商所提供的服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

3、重新组织谈判，采购单位将通过皖西卫生职业学院附属医院官网进行公告。

## （七）报价响应及答疑

1、响应报价应含有所服务内容等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、供应商应自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关服务现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

3、供应商如果对谈判文件的其他任何内容有相关疑问，可以通过书面形式向采购人或代理机构提出（疑问文件须加盖单位公章）。

4、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

## （八）合同的签订

1、质疑期内如未接到供应商的质疑和投诉，将向成交供应商发出成交通知书。

2、成交供应商在中标通知书发出后10个工作日内与采购单位签订合同。采购文件、中标供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

3、采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的10%。

4、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

5、中标人（成交供应商）无正当理由不与招标人订立合同的处罚依据：

（1）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……

（2）、《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）

第二十条……

有下列情形之一的，保证金不予退还：……

（三）除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；……

（4）第五十四条成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

## （九）澄清及变更

谈判文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

## （十）验收与验收

1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

## （十一）质疑

1、质疑人认为谈判结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对政府采购中标结果的质疑，应在中标结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

7、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报六安市公共资源交易监督管理局予以处理。

7.1一年内三次以上质疑均查无实据的；

7.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

## 二、采购合同（甲乙双方可自行拟定）

## 采购需求

- 维保范围及基本要求

| 序号 | 谈判文件条目号 | 采购规格/商务条款 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备型号 | 内镜中心水处理（杭州万洁WJ-R011-1000A）1套 消毒供应中心水处理（北京白象PW1000）2套 |
| 1* | 服务内容 | 水处理设备维护、维修、监测、保养及滤材定期更换（包含反渗膜、树脂、活性炭等）及其他全部维保服务等（具体详见保养要求）。 |
| 2* | 工程师配备 | 投标人中标后必须承诺在省内具有3人以上的技术支持团队；工程师必须具备水处理设备培训证书（厂家），并提供工程师名单、社保、证书复印件等证明文件。（响应文件中须附相应材料） |
| 3* | 响应时间要求 | 必须在接到设备故障报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施；响应时间为全年365天，响应时间须<30分钟，到达现场时间<8小时。（响应文件中须提供承诺函） |
| 4* | 滤材配置要求 | 反渗透膜组陶氏或海德能（进口）、活性炭滤料(椰壳)、树脂滤料，并且能提供进口零配件的完整报关手续（合同，进口报关单，商检报告复印件），保证正规来源、合法。所有滤材在维保周期内更换≥1次。 |
| 5 | 技术电话支持 | 投标人必须提供一年365天，7*24小时电话技术支持服务。 |
| 6* | 开机率 | 必须保证设备正常使用率达到95%以上（按365日计算，每超过一天，顺延保修五天）。 |
| 7* | 保养要求 | 内镜中心： 1、水质要求：符合WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范中的纯水要求：应符合GB5749的规定，并应保证细菌总数≤10CFU/100ML。滤膜孔径≤0.2μm 。 2、过滤棉每三个月内更换一次、微孔过滤器滤芯每6个月更换一次。每一个月清洁储水罐并对管道进行加固，防止漏水。 3、活性炭、石英砂、树脂每12-18个月更换一次。 4、紫外线杀菌器使用为8000小时，到期及时更换。 5、每三个月对水处理系统进行技术参数校对（各系统压力、电导参数等）。 6、每月对水处理系统消毒一次（一年12次）。医院自备消毒液。 7、每半年对使用科室作人员进行专业的技术培训 （出具培训内容并登记）。 8、如需要或根据各科室使用水机的操作管理规范提供纯水内毒素检测，需保证合格。 9、每半年对反渗透膜进行脱钙。 供应室： 1、水质要求：完全满足WS310.1—2016《医院消毒供应中心管理规范》中对清洗器械、物品用水及压力蒸汽灭菌器灭菌蒸汽供给水的质量要求。纯化水应符合电导率≤15μS/cm(25℃)。 - 2、过滤棉每三个月更换一次，每周清洁储水罐并对管道进行加固，防止漏水。每年至少一次更换过滤棉、多介质过滤器、活性炭过滤器、阳性树脂。 3、每三个月对水处理系统进行技术参数校对（各系统压力、电导参数等）。 4、每半年对使用科室作人员进行专业的技术培训 （出具培训内容并登记）。 5、软水硬度及游离氯检测等工作，指导医护人员完成，提供检测试剂或试纸、设备等。 6、如需要或根据各科室使用水机的操作管理规范提供纯水内毒素检测，需保证合格。 7、每半年对反渗透膜进行脱钙。 |
| 8 | 其他 | 如在合同执行过程中,所保修设备报废或停止使用,则相关设备的保修服务应该终止，并按时间比例返还费用。 |

注（1）此项目服务周期为2年，采购需求中标注“*”项为关键性技术指标。

（2）采购需求中标注“*”的条款有一项不满足的按无效响应处理。

## 四、响应文件格式

- 项目

响

应

文

件

第   包

供应商：

- 年  月  日

## 响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 谈判授权书 |  |
| 四 | 谈判响应函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 响应情况表 |  |
| 七 | 相关服务承诺函 |  |
| 八 | 谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |

## 附件一

报价单

| 序号 | 服务内容 | 项 | 单价 | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |

供应商盖章：

日  期：   年   月   日

注：表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。本项目报总价，报价中包含利润、风险费、税费及其他一切相关费用。

## 附件二

## 供应商基本信息

（营业执照等）

## 附件三

## 谈判授权书

致：_________________

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法定代表人姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         （编号：           ）项目谈判活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目谈判、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

供应商盖章：

日期：

## 法定代表人身份证明书

致：_________________

本授权书声明：                （供应商名称）的        是我公司的法定代表人，为我方就         （编号：           ）项目谈判活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目谈判、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

供应商盖章：

日期：

## 附件四

## 谈判响应函

致：XXX（代理机构名称）

1、根据项目编号：       号谈判公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的竞争性谈判采购。我方授权         (姓名)代表我方           （谈判单位的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

2、我方愿意按照谈判文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成项目的全部内容，并交付采购人验收、使用。

4、如我公司成交，我公司承诺愿意按谈判文件规定缴纳履约保证金。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商盖章：

日期：

## 附件五

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖章：

日期：

附件六

## 响应情况表

| 按谈判文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 谈判文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 技术响应 |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |
| 3 | 服务期响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

供应商盖章：

日期：   年   月   日

注：提供的服务满足采购需求；付款及服务期等均应响应谈判文件要求。

附件七

## 相关服务承诺函

(供应商可自行制作格式)

附件八

谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

皖西卫生职业学院附属医院水处理设备维保服务项目竞争性谈判二轮报价表

致： 皖西卫生职业学院附属医院(采购人)

1、我单位愿在                   （项目名称）第一次谈判报价的基础上再次让利，让利后报价          （大写）元（          （小写））。如果我单位有幸成为成交人，我单位将以二轮报价完成本次采购的全部工作，服务期间不再调整。

2、其他部分与响应性文件内容一致。

供应商：                         （盖章）

法定代表人或授权代表：        （签字或盖章）

日期：     年     月     日

（注：各供应商单独备足空白“二轮报价表”并加盖单位公章，用于第二次报价时填写，请供应商自行准备多份，用于后续报价）。